## Sheet0
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد | کارکرد/پایکار
43010101 | راهبری و اپراتوری چاه. | حلقه - ماه | 3896000 | کارکرد
43010102 | راهبری و اپراتوری چشمه. | دهانه - ماه | 2337000 | کارکرد
43010103 | راهبری و اپراتوری قنات. | رشته - ماه | 2337000 | کارکرد
43010201 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت تا 25 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 3133000 | کارکرد
43010202 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 25 تا 50 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 4439000 | کارکرد
43010203 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 50 تا 100 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 9139000 | کارکرد
43010204 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 100 تا 200 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 48307000 | کارکرد
43010205 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 200 تا 500 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 98303000 | کارکرد
43010206 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 500 تا 2000 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 216268000 | کارکرد
43010207 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 2000 تا 5000 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 344063000 | کارکرد
43010208 | راهبری و اپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از2000تا 5000 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 419757000 | کارکرد
43010209 | راهبری و اپراتوری ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 8000 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 608648000 | کارکرد
43010301 | راهبری و اپراتوری آبگیربا ظرفیت 200 لیتر در ثانیه. | باب - ماه | 779000 | کارکرد
43010302 | راهبری و اپراتوری تصفیه خانه آب با دبی تا 10 لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب). | باب - ماه | 34698000 | کارکرد
43010303 | اضافه بها به ردیف 010302 به ازای هر 5 لیتر بر ثانیه افزایش دبی. | باب - ماه | 9512000 | کارکرد
43010304 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 200 لیتر بر ثانیه تا 1 متر مکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 44838000 | کارکرد
43010305 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 1 مترمکعب بر ثانیه تا 3 مترمکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 119771000 | کارکرد
43010306 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 3 مترمکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 179958000 | کارکرد
43010401 | راهبری و اپراتوری آب شیرین کن تا حجم 10 مترمکعب در شبانه روز. | باب - ماه | 14081000 | کارکرد
43010402 | اضافه بهای به ردیف 010401 به ازای افزایش هر 10 مترمکعب. | باب - ماه | 9942000 | کارکرد
43010501 | راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب. | کیلومتر- ماه | 662500 | کارکرد
43010502 | راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب(خط بان) | کیلومتر- ماه | 7551000 | کارکرد
43010601 | راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی. | باب - ماه | 1948000 | کارکرد
43010602 | راهبری و اپراتوری شبکه توزیع آب. | کیلومتر- ماه | 389500 | کارکرد
43010701 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی و آماده سازی مواد گندزدا به همراه کُلر سنجی. | دستگاه - ماه | 7792000 | کارکرد
43010702 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه­ های ازن زنی. | دستگاه - ماه | 10714000 | کارکرد
43010703 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه های UV. | دستگاه - ماه | 974000 | کارکرد
43010704 | کلرسنجی. | مورد | 67800 | کارکرد
43010705 | راهبری دستگاه کلریناتور گازی به طور مستمر به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 4870000 | کارکرد
43010706 | راهبری و اپراتوری گندزدایی دستگاه آب ژاول به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 3896000 | کارکرد
43010707 | راهبری و اپراتوری دستگاه الکترولیز نمک طعام به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 9740000 | کارکرد
43010708 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلر زن دستی به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 9740000 | کارکرد
43010709 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلر زن کوزه­ایی، قطره­ایی و هیدرو کلریناتور به همراه کلر سنجی | دستگاه - ماه | 6818000 | کارکرد
43010801 | انجام خدمات فضای سبز. | مترمربع در سال | 103000 | کارکرد
43010802 | حفاظت از تاسیسات تا 2000متر مربع مساحت | باب - روز | 3814000 | کارکرد
43010803 | حفاظت از تاسیسات تا 5000متر مربع مساحت | باب - روز | 7629000 | کارکرد
43010804 | حفاظت از تاسیسات تا 10000متر مربع مساحت | باب - روز | 11443000 | کارکرد
43010805 | حفاظت از تاسیسات بیش از 10000متر مربع مساحت | باب - روز | 12565000 | کارکرد
43020101 | بازدید و مانور شیرآلات تا قطر 300 میلی متر | مورد | 1116000 | کارکرد
43020104 | بازدید و مانور شیرآلات کنترل دبی و فشار تا قطر 200 میلی متر | مورد | 2854000 | کارکرد
43020105 | قرائت و ثبت داده دستگاه اندازه گیری جریان | مورد | 197000 | کارکرد
43020106 | مرئی سازی شیرآلات حوضچه 1*1 متر. | مورد | 4985000 | کارکرد
43020107 | هم سطح سازی حوضچه شیرآلات با ابعاد 1*1 متر. | مورد | 4134000 | کارکرد
43020108 | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا. | مورد | 1078000 | کارکرد
43020109 | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد 1*1 متر. | مورد | 10691000 | کارکرد
43020110 | پیدا کردن شیر آلات ناپیدا بوسیله حفاری با ابعاد بیش از 1*1 تا ابعاد 2*2 متر. | مورد | 12829000 | کارکرد
43020111 | بازدید و مانور شیرآلات فلوتری به هر قطر | مورد | 648000 | کارکرد
43020112 | بازدید و سرویس صافی شیرآلات تا قطر 300 میلی متر. | مورد | 3239000 | کارکرد
43020113 | بازدید و سرویس صافی شیرآلات به قطر بیش از 300 میلی­ متر. | مورد | 6479000 | کارکرد
43020114 | بازدید و مانور شیر آلات هوا به هر قطر. | مورد | 1831000 | کارکرد
43020115 | نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی. | مورد | 3664000 | کارکرد
43020116 | باز و بسته نمودن شیر آلات به منظور نوبت بندی. | مورد | 197000 | کارکرد
43020118 | علامت گذاری و کد گذاری شیر آلات. | مورد | 508000 | کارکرد
43020401 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه های کلریناتور محلولی برقی بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 3011000 | کارکرد
43020402 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه های کلریناتور محلولی بطور مستمر. | دستگاه - ماه | 2007000 | کارکرد
43020403 | نگهداشت برنامه ای و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 6030000 | کارکرد
43020404 | نگهداشت برنامه ای و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 2512000 | کارکرد
43020405 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه UV به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 2007000 | کارکرد
43020406 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه ازن زنی به طور مستمر. | دستگاه - ماه | 4617000 | کارکرد
43020407 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه خنثی کننده گاز کُلر اسکرابر. | دستگاه - ماه | 3104000 | کارکرد
43020408 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق آب ژاول | دستگاه - ماه | 3011000 | کارکرد
43020409 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه کلرزن کوزه ای. | دستگاه - ماه | 502500 | کارکرد
43020410 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق مواد شیمیایی. | دستگاه - ماه | 2609000 | کارکرد
43020503 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ شناور | دستگاه | 1417000 | کارکرد
43020504 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد جرثقیل سقفی. | دستگاه | 3495000 | کارکرد
43020505 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد کمپرسور هوا. | دستگاه | 4086000 | کارکرد
43020506 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ زمینی | دستگاه | 5268000 | کارکرد
43020507 | ترموگرافی و ارتعاش سنجی الکتروپمپ. | دستگاه | 5046000 | کارکرد
43020508 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر. | دستگاه | 2528000 | کارکرد
43020601 | نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار کُلر بصورت مستمر. | باب - ماه | 2517000 | کارکرد
43020602 | نظافت و نگهداشت برنامه ای محوطه تاسیسات آب محصورشده تا 400 مترمربع. | مورد | 3237000 | کارکرد
43020603 | نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا 300 مترمربع. | مورد | 2757000 | کارکرد
43020604 | نگهداشت برنامه ­ای و نظافت مستمر ساختمان تاسیسات برقی و مکانیکی تا تا 12 متر مربع | مورد | 2277000 | کارکرد
43020605 | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از 12 تا 500 متر مربع | مورد | 3644000 | کارکرد
43020606 | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از 500 متر مربع | مورد | 11388000 | کارکرد
43020607 | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد تا 1*1 متر مربع. | مورد | 453000 | کارکرد
43020608 | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد بیش از 1*1 تا 2/5 *2/5 متر مربع. | مورد | 906500 | کارکرد
43020609 | نگهداشت برنامه ایی و نظافت حوضچه با ابعاد بیش از 2/5* 2/5 تا 4*6 متر. | مورد | 4168000 | کارکرد
43020610 | اضافه بها به ردیف 020609 به ازای افزایش هر متر مربع مساحت کف. | متر مربع | 725000 | کارکرد
43020701 | حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 61900 | کارکرد
43020702 | حمل یک عدد سیلندر گاز به ظرفیت (45-80) از انبار تا محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 106500 | کارکرد
43020703 | حمل آب ژاول بر اساس دستورالعمل. | کیلوگرم – کیلومتر | 81 | کارکرد
43020801 | نمونه برداری (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه ها، ثبت و گزارش. | مورد | 880500 | کارکرد
43020802 | نمونه برداری (شیمیایی و فیزیکی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه ­ها، ثبت و گزارش. | مورد | 750000 | کارکرد
43020901 | شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا 100 مترمکعب (طبق دستورالعمل مربوط). | مورد | 15342000 | کارکرد
43020902 | اضافه بها به ردیف 020901 به ازا هر مترمکعب حجم مازاد بر 100 مترمکعب تا 5000 متر مکعب. | مترمکعب | 28500 | کارکرد
43020903 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. | کیلومتر | 1714000 | کارکرد
43020904 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. | کیلومتر | 5307000 | کارکرد
43020905 | شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. | کیلومتر | 1492000 | کارکرد
43020906 | شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا 100 مترمکعب | مورد | 14031000 | کارکرد
43020907 | لایروبی مخازن ذخیره آب و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله 50 متری. | مترمکعب | 2482000 | کارکرد
43020908 | لایروبی چشمه و قنات و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله 50 متری. | متر مکعب | 5002000 | کارکرد
43020909 | شستشو تانکرهای آبرسانی | مورد | 2751000 | کارکرد
43020910 | شستشو آب انبار | مورد | 3808000 | کارکرد
43020911 | رسوب زدایی خطوط انتقال بدون دستگاه رسوب زدایی بر اساس دستورالعمل. | متر | 169000 | کارکرد
43021001 | دبی سنج با دستگاه دبی­ سنج قابل حمل. | مورد | 4463000 | کارکرد
43030101 | تعمیر و رفع اتفاق لوله با هر جنس تا قطر 40 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 5045000 | کارکرد
43030103 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 40 تا 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 8584000 | کارکرد
43030104 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 11414000 | کارکرد
43030105 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 125 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 13094000 | کارکرد
43030106 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 19081000 | کارکرد
43030107 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 19694000 | کارکرد
43030108 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 225 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 20900000 | کارکرد
43030109 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 22968000 | کارکرد
43030110 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر 315 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 28006000 | کارکرد
43030111 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 315 میلی متر تا 400 و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 32341000 | کارکرد
43030112 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 400 میلی متر تا 600 و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 47446000 | کارکرد
43030113 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت به قطر بیش از 600 تا 1000 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 67308000 | کارکرد
43030201 | نصب درپوش به هر جنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت تا قطر 32 میلی متر. | مورد | 2254000 | کارکرد
43030203 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت از قطر بیش از 32 تا 125 میلی متر. | مورد | 2873000 | کارکرد
43030204 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت از قطر بیش از 125 تا 225 میلی متر. | مورد | 4313000 | کارکرد
43030205 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت بیش از قطر 225 تا 400 میلی متر. | مورد | 5060000 | کارکرد
43030206 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت بیش از قطر 400 تا 600میلی متر. | مورد | 6805000 | کارکرد
43030207 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی اتیلن و یا پی وی سی سخت بیش از قطر 600 میلی متر. | مورد | 7304000 | کارکرد
43030301 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 40 تا 80 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 6261000 | کارکرد
43030302 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 100 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 9808000 | کارکرد
43030303 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 100 تا 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 15510000 | کارکرد
43030304 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 200 تا 300 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 22582000 | کارکرد
43030305 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 300 تا 450 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 33386000 | کارکرد
43030306 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 450 تا 700 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 51627000 | کارکرد
43030307 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 800 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 68309000 | کارکرد
43030308 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 900 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 82115000 | کارکرد
43030310 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1000 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 102440000 | کارکرد
43030311 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1200 میلی متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 123586000 | کارکرد
43030312 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1400 میلی متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 156324000 | کارکرد
43030313 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 1400 تا 2000 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 181525000 | کارکرد
43030314 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 2000 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 214003000 | کارکرد
43030421 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر400 تا 700 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 253495000 | کارکرد
43030422 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر 800 تا 1000 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 491769000 | کارکرد
43030423 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر 1200تا 1400 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 701962000 | کارکرد
43030501 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 40 تا 80 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 5264000 | کارکرد
43030502 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 100 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 9280000 | کارکرد
43030503 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 100 تا 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 13915000 | کارکرد
43030504 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، قطر بیش از 200 تا 300 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 21221000 | کارکرد
43030505 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 300 تا 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 28259000 | کارکرد
43030506 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 450 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 31156000 | کارکرد
43030507 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 500 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 38382000 | کارکرد
43030508 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 600 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 51064000 | کارکرد
43030509 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 700 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 61332000 | کارکرد
43030510 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطرهای 800 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 73233000 | کارکرد
43030511 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر 900 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 87895000 | کارکرد
43030512 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن، به قطر1000 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 91811000 | کارکرد
43030513 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن(داکتیل)،به قطر 1200 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 114185000 | کارکرد
43030514 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1400 میلی متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 138673000 | کارکرد
43030515 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1600 میلی متر و عمق ترانشه 4 متر. | مورد | 160657000 | کارکرد
43030516 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چئنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1800 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 191135000 | کارکرد
43030601 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر بیش از 40 تا 80 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 6254000 | کارکرد
43030602 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، از قطر بیش از 80 تا 150 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 9852000 | کارکرد
43030603 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 200 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 14541000 | کارکرد
43030604 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 250 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 16442000 | کارکرد
43030605 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 300 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 18695000 | کارکرد
43030606 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر بیش از 300 تا 400 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 25908000 | کارکرد
43030607 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 500 میلی متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 28189000 | کارکرد
43030608 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 600 میلی متر، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 38382000 | کارکرد
43030609 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 800 میلی متر، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 55631000 | کارکرد
43030610 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبرگلاس (GRP) از قطر 900 میلی متر به بالا، به عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 66789000 | کارکرد
43030611 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1000 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 89559000 | کارکرد
43030612 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1100 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 94509000 | کارکرد
43030613 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1200 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 107805000 | کارکرد
43030614 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1400 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 130507000 | کارکرد
43030615 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1600 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 150810000 | کارکرد
43030616 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1800 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 173976000 | کارکرد
43030617 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 2000 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 186654000 | کارکرد
43030701 | خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 184500 | کارکرد
43030702 | خاکریزی در زمین های ریزشی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی متری با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 42300 | کارکرد
43030801 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تأمین شرایط ایمنی کار در محل هایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 373000 | کارکرد
43030901 | اضافه بها به ردیف های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آب های زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 2222000 | کارکرد
43030902 | اضافه بها به ردیف های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در صورتی که حفاری در زمین سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور و چکش بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 12232000 | کارکرد
43031001 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 5401000 | کارکرد
43031002 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 12268000 | کارکرد
43031003 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 4695000 | کارکرد
43031004 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 57800 | کارکرد
43031005 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 5658000 | کارکرد
43031006 | اضافه بها به آیتم 031004 به ازای هر 10 سانتی متر مازاد بر 7 سانتی متر. | مترطول | 107000 | کارکرد
43031101 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم. | مترمکعب | 5304000 | کارکرد
43031102 | تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 435500 | کارکرد
43031103 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 511000 | کارکرد
43031201 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 4708000 | کارکرد
43031202 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 2608000 | کارکرد
43031301 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای درکف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 5240000 | کارکرد
43031302 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه به منظور پی سازی. | مترمکعب | 6289000 | کارکرد
43031604 | اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، در صورتی که حمل خاک مناسب یا خاک مازاد در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 50 کیلومتر باشد به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 50 کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر | 29200 | کارکرد
43031701 | تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر تا 2 اینچ جهت رفع عیب. | عدد | 881000 | کارکرد
43031702 | اضافه بها به ردیف 031701 به ازای افزایش هر اینچ تا 8 اینچ مشترکین شهری. | اینچ | 169500 | کارکرد
43031703 | تعویض شیرآلات قطع و وصل انشعابات تا قطر 50 میلی متر. | مورد | 3037000 | کارکرد
43031801 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 1682000 | کارکرد
43031802 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماسه زنی. | مترمربع | 2185000 | کارکرد
43031803 | رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. | مترمربع | 2035000 | کارکرد
43031901 | لفاف پیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 371000 | کارکرد
43031902 | لفاف پیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 1658000 | کارکرد
43031903 | عایق بندی لوله های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. | مترمربع | 1367000 | کارکرد
43032001 | تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات. | مورد | 23202000 | کارکرد
43032002 | تعمیر کلریناتور گازی. | مورد | 13738000 | کارکرد
43032003 | تعمیر سامانه های هشداردهنده گاز کُلر. | مورد | 10965000 | کارکرد
43032004 | تعمیر کلریناتور محلولی (برقی). | مورد | 5186000 | کارکرد
43032005 | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ناپیوسته. | مورد | 3889000 | کارکرد
43032006 | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت پیوسته. | مورد | 5511000 | کارکرد
43032007 | تعمیر UV. | مورد | 2711000 | کارکرد
43032104 | تعمیر انواع شیرآلات تا قطر 80 میلی متر. | مورد | 5938000 | کارکرد
43032105 | تعمیر انواع شیرآلات به قطر بیش از 80 تا 300 میلی متر. | مورد | 11851000 | کارکرد
43032107 | تعمیر شیرآلات هوا به هر قطر. | مورد | 16384000 | کارکرد
43032108 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک تا قطر 200 میلی متر. | مورد | 8499000 | کارکرد
43032109 | تعمیر شیر آلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 200 تا 400 میلی متر. | مورد | 10624000 | کارکرد
43032110 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 400 میلی متر تا 600. | مورد | 15708000 | کارکرد
43032111 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 600 میلی متر تا 1000. | مورد | 21345000 | کارکرد
43032112 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 1000 میلی متر تا قطر 1400 میلی متر. | مورد | 30980000 | کارکرد
43032113 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 50 تا 80 میلی متر. | مورد | 3530000 | کارکرد
43032114 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 80 تا 200 میلی متر. | مورد | 4976000 | کارکرد
43032115 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 200 تا 400. | مورد | 16540000 | کارکرد
43032116 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 400 تا 800 میلی متر. | مورد | 27905000 | کارکرد
43032117 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 800 تا 1000 میلی متر. | مورد | 52321000 | کارکرد
43032118 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 1000 میلی متر. | مورد | 104177000 | کارکرد
43032119 | تعویض شیر هوا تا قطر 80 میلی متر. | مورد | 3474000 | کارکرد
43032120 | تعویض شیرآلات هوا به قطر بیش از 80 میلی متر. | مورد | 10139000 | کارکرد
43032121 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 1400 میلی متر. | مورد | 54215000 | کارکرد
43032401 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن تا 65 کیلوگرم. | مورد | 6349000 | کارکرد
43032402 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن بیش از 65 تا 200کیلوگرم. | مورد | 10947000 | کارکرد
43032403 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن بیش از 200 تا 1500 کیلوگرم. | مورد | 19320000 | کارکرد
43032404 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 50 متر با جرثقیل 5 تن. | مورد | 51841000 | کارکرد
43032405 | اضافه بها به ازای افزایش هر متر عمق بیش از 50 متر به ردیف 032404. | متر | 1036000 | کارکرد
43032406 | اضافه بها به ردیف 032404 در صورت استفاده وجود اتاقک سرچاهی و نیاز به جرثقیل 20 تن به منظور نصب. | مورد | 67093000 | کارکرد
43032407 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 تا سایز 25. | مورد | 2510000 | کارکرد
43032408 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 25 تا 95. | مورد | 3700000 | کارکرد
43032409 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 95 تا 185. | مورد | 5213000 | کارکرد
43032410 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 185 تا 400. | مورد | 8672000 | کارکرد
43032411 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور تا 7/5 کیلوات. | مورد | 4461000 | کارکرد
43032416 | سیم پیچی کامل الکتروموتور تا توان 5/5 کیلووات. | مورد | 7691000 | کارکرد
43032417 | اضافه بها به ردیف 032416 به ازای هر کیلوگرم سیم مصرفی. | کیلو گرم | 2275000 | کارکرد
43032418 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا 22 کیلو وات. | مورد | 3474000 | کارکرد
43032419 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از 45/5 کیلووات تا 92 کیلو وات. | مورد | 4040000 | کارکرد
43032420 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از 93 کیلو وات تا 220 کیلو وات. | مورد | 5656000 | کارکرد
43032421 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور تا22 کیلووات. | مورد | 1129000 | کارکرد
43032422 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از 22 تا75 کیلووات. | مورد | 1412000 | کارکرد
43032423 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 1694000 | کارکرد
43032424 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور تا 22 کیلووات. | مورد | 3106000 | کارکرد
43032425 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از 22 تا 75 کیلووات. | مورد | 3671000 | کارکرد
43032426 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 4801000 | کارکرد
43032427 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور تا 22 کیلووات. | مورد | 1824000 | کارکرد
43032428 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 22 تا 75 کیلووات. | مورد | 3068000 | کارکرد
43032429 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 4441000 | کارکرد
43032430 | اجرت دمونتاژ پمپ شناور مدل 152 یک طبقه. | مورد | 9314000 | کارکرد
43032431 | اجرت مونتاژ پمپ شناور مدل 152 یک طبقه. | مورد | 6251000 | کارکرد
43032432 | اجرت تراشکاری و جا زدن رینگ طبقات، رینگ سایشی و بوش ها پمپ مدل 152 یک طبقه. | مورد | 706000 | کارکرد
43032433 | اجرت جوشکاری و تراشکاری محور جای خار کوپلینگ یا جای خار طبقات. | مورد | 1412000 | کارکرد
43032434 | اجرت تمیزکاری و رنگ آمیزی پمپ با رنگ مناسب. | مورد | 1243000 | کارکرد
43032435 | تست الکتروپمپ. | مورد | 15393000 | کارکرد
43032436 | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 1486000 | کارکرد
43032437 | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | مورد | 954500 | کارکرد
43032438 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ های زمینی با وزن تا 50 کیلو گرم. | مورد | 6509000 | کارکرد
43032439 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از 50 تا 100 کیلو گرم. | مورد | 12454000 | کارکرد
43032440 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از 100 کیلو گرم تا 300. | مورد | 19445000 | کارکرد
43032441 | حمل و نصب و راه اندازی پمپ پمپ با وزن بیش از 300 کیلو گرم تا 750 | مورد | 32746000 | کارکرد
43032442 | حمل و نصب و راه اندازی پمپ با وزن بیش از 2000 کیلوگرم. | مورد | 84790000 | کارکرد
43032443 | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن 100 تا 2000 کیلوگرم. | مورد | 11544000 | کارکرد
43032444 | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن بیش از 2000 کیلوگرم. | مورد | 23089000 | کارکرد
43032445 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی تا توان 22 کیلووات. | مورد | 2492000 | کارکرد
43032446 | اضافه بها به ردیف 032445 به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلو وات | 49900 | کارکرد
43032447 | سیم پیچی الکتروموتور زمینی تا توان 0/5 کیلووات و دور RPM2900. | مورد | 3251000 | کارکرد
43032448 | اضافه بها به ردیف 032447 در صورتی که دور موتور RPM1450 باشد. | مورد | 325000 | کارکرد
43032449 | اضافه بها به ردیف 032447 در صورتی که دور الکتروموتور RPM1000 و کمتر باشد. | مورد | 975500 | کارکرد
43032450 | سیم پیچی الکتروموتور زمینی با توان بیش از 0.5کیلوات تا 1 کیلووات و دور RPM2900. | مورد | 5418000 | کارکرد
43032451 | اضافه بها به ردیف 032450 به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان موتور. | کیلو وات | 1625000 | کارکرد
43032452 | اضافه بها به ردیف 032450 در صورتی که دور موتور RPM1450 باشد. | مورد | 542000 | کارکرد
43032453 | اضافه بها به ردیف 032450 در صورتی که دور موتور PRM1000 و کمتر باشد. | مورد | 1625000 | کارکرد
43032454 | تعویض بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور زمینی تا توان 5/5 کیلووات. | مورد | 975500 | کارکرد
43032455 | اضافه بها به ردیف 032454 به ازای افزایش هر کیلو وات توان الکتروموتور. | کیلووات | 19500 | کارکرد
43032456 | جوشکاری،تراشکاری و اصلاح جای بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور تا توان11 کیلووات. | مورد | 1032000 | کارکرد
43032457 | اضافه بها به ردیف 032456 به ازای افزایش هر کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلووات | 20600 | کارکرد
43032458 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 32 تا 65. | مورد | 4955000 | کارکرد
43032459 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 80 تا 125. | مورد | 9085000 | کارکرد
43032460 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 150 تا 300. | مورد | 10737000 | کارکرد
43032461 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 32 تا 65 اتا. | مورد | 10952000 | کارکرد
43032462 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 80 تا 125 اتا. | مورد | 13142000 | کارکرد
43032463 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 150تا 300 اتا. | مورد | 15709000 | کارکرد
43032464 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ mc 200 دو طبقه. | مورد | 48680000 | کارکرد
43032501 | تعمیرات انشعابات با به کارگیری اکیپ دو نفره. | اکیپ روز | 9557000 | کارکرد
43032502 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ دو نفره. | اکیپ روز | 22197000 | کارکرد
43032503 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ 3 نفره. | اکیپ روز | 33412000 | کارکرد
43032504 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ چهار نفره. | اکیپ روز | 47275000 | کارکرد
43032601 | دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت تا 3 تن. | مورد | 125200000 | کارکرد
43032602 | دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت بیش از 3 تن تا 10 تن. | مورد | 187800000 | کارکرد
43032701 | اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر تا توان 15 کیلووات. | عدد | 118372000 | کارکرد
43032702 | اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر از توان 15 کیلووات تا توان 30کیلووات. | عدد | 177559000 | کارکرد
43032710 | دمونتاز و مونتاژ کمپرسورها تا توان 10 کیلووات. | عدد | 50425000 | کارکرد
43032801 | اجرت مونتاژ و دمونتاژ نمودن گیربکس. | عدد | 22734000 | کارکرد
43040101 | قرائت کنتور در هر دوره. | مشترک | 42700 | کارکرد
43040102 | تهیه و صدور قبوض. | مشترک | 5100 | کارکرد
43040103 | توزیع قبوض هر دوره. | مشترک | 27400 | کارکرد
43040104 | تهیه و توزیع هر گونه اخطاریه. | مشترک | 44400 | کارکرد
43040105 | قرائت، صدور و توزیع قبض در محل. | مشترک | 55600 | کارکرد
43040106 | توزیع قبوض و اخطاریه به صورت ارسال پیام، به ازای هر پیام. | پیام | 465 | کارکرد
43040204 | پلمپ کنتور مشترکین به هر روش. | مشترک | 62500 | کارکرد
43040301 | قطع انشعاب مشترکین غیر مجاز(دارای شیر قطع کن). | مشترک | 1101000 | کارکرد
43040302 | قطع انشعاب غیر مجاز به همراه جمع آوری آن (فاقد شیر قطع کن). | مشترک | 10629000 | کارکرد
43040303 | وصل مجدد انشعاب مشترکین (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 847000 | کارکرد
43040304 | شناسایی انشعابات غیر مجاز. | مشترک | 6393000 | کارکرد
43040305 | نصب انشعاب جدید مشترکین. | مشترک | 7843000 | کارکرد
43040307 | قطع انشعاب مشترکین. | مشترک | 738500 | کارکرد
43040401 | نصب پلاک مشترکین قدیمی. | مشترک | 194500 | کارکرد
43040501 | ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده های مشترکین جدید و قدیم. | مشترک | 769500 | کارکرد
43040601 | استانداردسازی انشعابات قدیمی. | مشترک | 8556000 | کارکرد
43040602 | جابه جایی کنتور مشترکین. | مشترک | 2011000 | کارکرد
43040603 | جمع آوری انشعاب قدیمی. | مشترک | 4069000 | کارکرد
43040801 | انجام پیمایش و جمع آوری اطلاعات. | مشترک | 85500 | کارکرد
43050101 | متعلقات لوله های فولادی. | کیلوگرم | 740500 | کارکرد
43050201 | متعلقات لوله های چدنی­ نشکن. | کیلوگرم | 461000 | کارکرد
43050202 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی تا قطر 65 میلی متر. | عدد | 19780000 | کارکرد
43050203 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از 65 تا 100میلی متر. | عدد | 24923000 | کارکرد
43050204 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از 100 تا 150میلی متر. | عدد | 26505000 | کارکرد
43050205 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 200 میلی متر. | عدد | 31253000 | کارکرد
43050206 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 250 میلی متر. | عدد | 39165000 | کارکرد
43050207 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 300 میلی متر. | عدد | 59737000 | کارکرد
43050208 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از 300 تا 400 میلی متر. | عدد | 68242000 | کارکرد
43050209 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر 500 میلی متر. | عدد | 72001000 | کارکرد
43050210 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر 600 میلی متر. | عدد | 132133000 | کارکرد
43050302 | سه راه به قطر 20 میلی متر. | عدد | 251500 | کارکرد
43050303 | سه راه به قطر 25 میلی متر. | عدد | 359500 | کارکرد
43050304 | سه راه به قطر 32 میلی متر. | عدد | 554000 | کارکرد
43050305 | سه راه به قطر 40 میلی متر. | عدد | 1164000 | کارکرد
43050306 | سه راه به قطر 50 میلی متر. | عدد | 1640000 | کارکرد
43050307 | سه راه به قطر 63 میلی متر. | عدد | 2985000 | کارکرد
43050308 | سه راه به قطر 75 میلی متر. | عدد | 5601000 | کارکرد
43050309 | سه راه به قطر 90 میلی متر. | عدد | 6726000 | کارکرد
43050310 | سه راه به قطر 110 میلی متر. | عدد | 9409000 | کارکرد
43050311 | سه راه به قطر 125 میلی متر. | عدد | 12969000 | کارکرد
43050314 | اتصال به قطر تا 20 میلی متر | عدد | 102000 | کارکرد
43050315 | اتصال به قطر 25 میلی متر. | عدد | 118500 | کارکرد
43050316 | اتصال به قطر 32 میلی متر. | عدد | 190500 | کارکرد
43050317 | اتصال به قطر 40 میلی متر. | عدد | 407000 | کارکرد
43050318 | اتصال به قطر50 میلی متر. | عدد | 515000 | کارکرد
43050319 | اتصال به قطر 63 میلی متر. | عدد | 757000 | کارکرد
43050320 | اتصال به قطر 75 میلی متر. | عدد | 1673000 | کارکرد
43050321 | اتصال به قطر 90 میلی متر. | عدد | 3282000 | کارکرد
43050322 | اتصال به قطر 110 میلی متر. | عدد | 5148000 | کارکرد
43050323 | اتصال به قطر 125 میلی متر. | عدد | 7340000 | کارکرد
43050326 | کمربند تا قطر 25 میلی متر. | عدد | 112500 | کارکرد
43050327 | کمربند بیش از 25 قطر تا 50 میلی متر. | عدد | 177500 | کارکرد
43050328 | کمربند بیش از قطر 50 تا 110 میلی متر. | عدد | 467500 | کارکرد
43050329 | کمربند بیش از قطر 125 تا 140 میلی متر. | عدد | 960000 | کارکرد
43050330 | کمربند بیش از قطر140 تا 160 میلی متر. | عدد | 1799000 | کارکرد
43050331 | کمربند بیش از قطر 160 تا 200 میلی متر. | عدد | 2525000 | کارکرد
43050332 | کمربند بیش از قطر 200 تا 250 میلی متر. | عدد | 3634000 | کارکرد
43050333 | کمربند بیش از قطر 250 تا 315 میلی متر. | عدد | 4845000 | کارکرد
43050334 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 50میلی متر. | عدد | 19618000 | کارکرد
43050335 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 50 تا 90میلی متر. | عدد | 24770000 | کارکرد
43050336 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 90 تا 125میلی متر. | عدد | 25959000 | کارکرد
43050337 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 160میلی متر. | عدد | 28535000 | کارکرد
43050338 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 200میلی متر. | عدد | 31706000 | کارکرد
43050339 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 250میلی متر. | عدد | 38642000 | کارکرد
43050340 | کلمپ آب بند 30 سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر. | عدد | 54099000 | کارکرد
43050341 | کلمپ آب بند 30 سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 315 تا 400میلی متر. | عدد | 67772000 | کارکرد
43050342 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 500 میلی متر. | عدد | 118899000 | کارکرد
43050401 | متعلقات فایبرگلاس لوله های فایبرگلاس با فشار کار PN10 . | عدد | 3996000 | کارکرد
43050501 | متعلقات لوله­ های پی­ وی سی. | عدد | 350000 | کارکرد
43050601 | تهیه شیر قطع و وصل کشویی فولادی به قطر اسمی 50 میلی متر. | عدد | 12354000 | کارکرد
43050602 | اضافه بها به ردیف 050601 برای قطرهای بالاتر تا 300 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 135000 | کارکرد
43050603 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 50 میلی متر. | عدد | 24541000 | کارکرد
43050604 | اضافه بها به ردیف 050603 برای قطرهای بالاتر تا 80 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 337000 | کارکرد
43050605 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 100 میلی متر. | عدد | 52960000 | کارکرد
43050606 | اضافه بها به ردیف 050605 برای قطرهای بالاتر تا 500 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی متر مربع | 213500 | کارکرد
43050611 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 80 میلی متر. | عدد | 113000000 | کارکرد
43050612 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 100 میلی متر. | عدد | 169000000 | کارکرد
43050613 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 150 میلی متر. | عدد | 253760000 | کارکرد
43050614 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 200 میلی متر. | عدد | 418080000 | کارکرد
43050615 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 250 میلی متر. | عدد | 432900000 | کارکرد
43050701 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 60 میلی متر. | عدد | 18450000 | کارکرد
43050702 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی متر. | عدد | 22839000 | کارکرد
43050703 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی متر. | عدد | 33521000 | کارکرد
43050704 | تهیه شیر پروانه ای فلنج دار چدنی به قطر 300 میلی متر. | عدد | 174806000 | کارکرد
43050705 | اضافه بها به ردیف 050704 برای قطرهای بالاتر تا 700 میلی متر به ازای هر سانتی متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر پروانه ای فلنج دار چدنی. | عدد - سانتی متر مربع | 187500 | کارکرد
43050801 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 150 میلی متر. | عدد | 43628000 | کارکرد
43050802 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 200 میلی متر. | عدد | 53134000 | کارکرد
43050803 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 250 میلی متر. | عدد | 73398000 | کارکرد
43050804 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 300 میلی متر. | عدد | 91362000 | کارکرد
43050805 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 350 میلی متر. | عدد | 102656000 | کارکرد
43050806 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 400 میلی متر. | عدد | 148851000 | کارکرد
43050807 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 50 میلی متر. | عدد | 7288000 | کارکرد
43050808 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 65 میلی متر. | عدد | 9068000 | کارکرد
43050809 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی متر. | عدد | 12854000 | کارکرد
43050810 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی متر. | عدد | 13520000 | کارکرد
43050901 | کابل زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 255000 | کارکرد
43050902 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 360000 | کارکرد
43050903 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 585000 | کارکرد
43050904 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 828000 | کارکرد
43050905 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1275000 | کارکرد
43050906 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1936000 | کارکرد
43050907 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 25×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 2992000 | کارکرد
43050908 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 35×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 4140000 | کارکرد
43050909 | کابل زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 50×2 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 5418000 | کارکرد
43050910 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 326000 | کارکرد
43050911 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 2/5×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 516000 | کارکرد
43050912 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 654500 | کارکرد
43050913 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 923500 | کارکرد
43050914 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1487000 | کارکرد
43050915 | کابل زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×3 میلی مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 2238000 | کارکرد
43051001 | شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیط های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با تمامی اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افت مصالح مربوط. | کیلوگرم | 4558000 | کارکرد
43051002 | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 1000 ولت برای شینه های تا 400 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 30 تا 50 کیلوآمپر. | عدد | 1627000 | کارکرد
43051003 | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 1000 ولت برای شینه های از 500 آمپر تا 1000 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 30 تا 50 کیلوآمپر. | عدد | 1762000 | کارکرد
43051004 | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 230 ولت، قابل (2- 1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 813000 | کارکرد
43051005 | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 415 ولت، قابل (2- 0- 1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 1220000 | کارکرد
43051006 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 75/5، 100/5، 150/5، 200/5. | عدد | 2463000 | کارکرد
43051007 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 250/5، 300/5 و 400/5. | عدد | 1501000 | کارکرد
43051008 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 500/5، 600/5، 750/5 و 800/5. | عدد | 1304000 | کارکرد
43051009 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 1000/5، 1200/5 و 1500/5. | عدد | 1616000 | کارکرد
43051010 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 2000/5، 2500/5 و 3000/5. | عدد | 2566000 | کارکرد
43051011 | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 500 ولت و جریان نامی 32 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. | عدد | 3169000 | کارکرد
43051012 | چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 22 میلی متر، به رنگ های مختلف، با لامپی به قدرت 2 تا 6 وات، 220 یا110 یا24 و یا 6 ولت. | عدد | 1169000 | کارکرد
43051013 | صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینال های پیچی. | عدد | 67000 | کارکرد
43051014 | ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی. | مترطول | 0 | کارکرد
43051015 | بست فلزی برای نگهداری ترمینال ها روی ریل. | عدد | 78800 | کارکرد
43051016 | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | عدد | 920000 | کارکرد
43051017 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی تا مقطع 2/5 میلی متر مربع. | عدد | 79100 | کارکرد
43051018 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی به مقطع 4 تا 6 میلی مترمربع. | عدد | 99400 | کارکرد
43051102 | بوش کوتاه رتور برای الکتروموتور تا 7/5 کیلووات | عدد | 5539000 | کارکرد
43051103 | اضافه بها به ردیف 051102 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 107000 | کارکرد
43051104 | بوش بلند روتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 7382000 | کارکرد
43051105 | اضافه بها به ردیف 051104 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 44700 | کارکرد
43051106 | بوش یاتاقان بالا الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 6154000 | کارکرد
43051107 | اضافه بها به ردیف 051106 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 120500 | کارکرد
43051108 | بوش یاتاقان پایین الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 8616000 | کارکرد
43051109 | اضافه بها به ردیف 051108 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 146500 | کارکرد
43051110 | بوش روی محور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 3076000 | کارکرد
43051111 | اضافه بها به ردیف 051110 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 60200 | کارکرد
43051112 | دیافراگم الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 370000 | کارکرد
43051113 | اضافه بها به ردیف 051112 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 7510 | کارکرد
43051114 | بالشتک به علاوه کف گرد برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 5075000 | کارکرد
43051115 | اضافه بها به ردیف 051114 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 389500 | کارکرد
43051116 | فیبردیسک کف گرد الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 4312000 | کارکرد
43051117 | اضافه بها به ردیف 051116 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 56000 | کارکرد
43051118 | یاتاقان کف گرد برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 9627000 | کارکرد
43051119 | اضافه بها به ردیف 051118 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 124000 | کارکرد
43051120 | لقمه های یاتاقان کف گرد برنزی الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 7561000 | کارکرد
43051121 | اضافه بها به ردیف 051120 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 248500 | کارکرد
43051122 | واشر مسی آب بندی الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 108500 | کارکرد
43051123 | اضافه بها به ردیف 051122 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 13600 | کارکرد
43051124 | شن گیر پمپ با واشر تنظیم الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | عدد | 3624000 | کارکرد
43051125 | اضافه بها به ردیف 051124 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 59300 | کارکرد
43051126 | کاسه نمد موتور ( فنر استیل) الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 617000 | کارکرد
43051127 | اضافه بها به ردیف 051126 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 16400 | کارکرد
43051128 | لاستیک دیافراگم الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1171000 | کارکرد
43051129 | اضافه بها به ردیف 051128 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 19500 | کارکرد
43051130 | فیبر کنگره ای برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 4312000 | کارکرد
43051131 | اضافه بها به ردیف 051130 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 34500 | کارکرد
43051132 | کوپلینگ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 5539000 | کارکرد
43051133 | اضافه بها به ردیف 051132 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 43000 | کارکرد
43051134 | خار کوپلینگ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1478000 | کارکرد
43051135 | اضافه بها به ردیف 051134 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 19800 | کارکرد
43051136 | پیچ کوپلینگ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 110500 | کارکرد
43051137 | اضافه بها به ردیف 051136 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 19900 | کارکرد
43051138 | چدنی ته موتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 2955000 | کارکرد
43051139 | اضافه بها به ردیف 051138 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 23300 | کارکرد
43051140 | پیچ آب والف دار الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 617000 | کارکرد
43051141 | اضافه بها به ردیف 051140 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 3880 | کارکرد
43051142 | پیچ و مهره استیل با قطعه ی اتصال دهنده الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 676500 | کارکرد
43051143 | اضافه بها به ردیف 051142 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4860 | کارکرد
43051144 | پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 617000 | کارکرد
43051145 | اضافه بها به ردیف 051144 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 8630 | کارکرد
43051146 | یاتاقان پایینی موتور الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | عدد | 6238000 | کارکرد
43051147 | اضافه بها به ردیف 051146 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 117500 | کارکرد
43051148 | یاتاقان بالایی موتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 9103000 | کارکرد
43051149 | اضافه بها به ردیف 051148 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 182500 | کارکرد
43051150 | کاسه چهار پایه الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 10695000 | کارکرد
43051151 | اضافه بها به ردیف 051150 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 76700 | کارکرد
43051152 | قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 5039000 | کارکرد
43051153 | اضافه بها به ردیف 051251 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 224500 | کارکرد
43051154 | لاستیک و تفلون آب بندی کابل الکتروموتور تا توان 7/5 کیلو وات. | عدد | 370000 | کارکرد
43051155 | اضافه بها به ردیف 051154 به ازای افزایش هر کیلو وات. | کیلووات | 6900 | کارکرد
43051156 | لاستیک U برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 246000 | کارکرد
43051157 | اضافه بها به ردیف 051156 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4300 | کارکرد
43051158 | چوب شیار برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 1601000 | کارکرد
43051159 | اضافه بها به ردیف 051158 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 12900 | کارکرد
43051160 | نگهدارنده ساچمه الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1421000 | کارکرد
43051161 | اضافه بها به ردیف 051160 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 54600 | کارکرد
43051164 | خار دیسک کف گرد برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1478000 | کارکرد
43051165 | اضافه بها به ردیف 051164 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 19000 | کارکرد
43051166 | شفت مرکزی پمپ 1 طبقه تیپ 152. | عدد | 3727000 | کارکرد
43051167 | بوش واسطه. | سری | 5794000 | کارکرد
43051168 | بوش استیل محفظه فشار (کله گی) تیپ 152. | عدد | 2960000 | کارکرد
43051169 | اضافه بها به ردیف 051168 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 266500 | کارکرد
43051170 | بوش لاستیکی محفظه فشار(کله گی) تیپ 152. | عدد | 2048000 | کارکرد
43051171 | اضافه بها به ردیف 051170 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 252000 | کارکرد
43051172 | شنگیر پمپ با خار تیپ 152. | عدد | 3695000 | کارکرد
43051173 | اضافه بها به ردیف 051172 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 495000 | کارکرد
43051174 | رینگ جای پروانه تیپ 152. | عدد | 2768000 | کارکرد
43051175 | اضافه بها به ردیف 051174 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 354000 | کارکرد
43051176 | کلگی تیپ 152. | عدد | 6093000 | کارکرد
43051177 | اضافه بها به ردیف 051176 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 684000 | کارکرد
43051178 | بوش لاستیکی. | عدد | 3561000 | کارکرد
43051179 | بوش برنجی. | عدد | 3809000 | کارکرد
43051180 | بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ 152. | عدد | 2447000 | کارکرد
43051181 | اضافه بها به ردیف 051180 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 418500 | کارکرد
43051182 | چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 2438000 | کارکرد
43051183 | اضافه بها به ردیف 051182 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 1037000 | کارکرد
43051184 | توری استیل. | عدد | 4141000 | کارکرد
43051185 | فنر چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 865500 | کارکرد
43051186 | اضافه بها به ردیف 051185 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 261000 | کارکرد
43051187 | میل چتری سوپاپ تیپ 152. | عدد | 960000 | کارکرد
43051188 | اضافه بها به ردیف 051187 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 303500 | کارکرد
43051189 | رینگ برنجی سوپاپ تیپ 152. | عدد | 2299000 | کارکرد
43051190 | اضافه بها به ردیف 051189 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 659000 | کارکرد
43051191 | محفظه سوپاپ تیپ 152. | عدد | 6696000 | کارکرد
43051192 | اضافه بها به ردیف 051191 به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 1503000 | کارکرد
43051193 | سیم به منظور سیم پیچی الکتروموتور شناور | کیلو گرم | 10207000 | کارکرد
43051194 | سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش | کیلو گرم | 7390000 | کارکرد
43070101 | انجام عملیات نشت­یابی شبکه و انشعابات موجود در مسیر. | کیلومتر | 6650000 | کارکرد
43070102 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های تا قطر 40 میلی متر بر اساس پیمایش. | مورد | 9297000 | کارکرد
43070103 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های بزرگتر از قطر 40 میلیمتر تا قطر 80 میلی متر بر اساس پیمایش. | مورد | 17424000 | کارکرد
43070104 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله های بزرگتر از قطر 80 میلیمتر تا قطر 125 میلی متر بر اساس پیمایش. | مورد | 41295000 | کارکرد
43070105 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله های قطر 150 میلی متر و بزرگتر بر اساس پیمایش. | مورد | 45248000 | کارکرد
43070106 | نشت شناسایی شده بر روی انشعاب و شبکه توزیع بر اساس پیمایش. | لیتر بر دقیقه | 1190000 | کارکرد
43070201 | شناسایی نشت در انشعاب بر روی لوله های تا قطر 40 میلی متر. | مورد | 27083000 | کارکرد
43070202 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های بزرگتر از قطر40 میلیمتر تا قطر 80 میلی متر. | مورد | 30593000 | کارکرد
43070203 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله های بزرگتر از قطر80 میلیمتر تا قطر 125 میلیمتر. | مورد | 60758000 | کارکرد
43070204 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله های قطر150 میلیمتر و بزرگتر. | مورد | 75455000 | کارکرد
43070205 | نشت شناسایی شده بر روی و شبکه توزیع. | لیتر بر دقیقه | 2068000 | کارکرد
43070301 | شناسایی شیرآلات ناپیدا نیمه بسته بوسیله دستگاه نشت یاب. | مورد | 8175000 | کارکرد
43080101 | انجام آزمون آب به روش محاسباتی. | مورد | 111000 | کارکرد
43080201 | انجام آزمون آب به روش تیتراسیون. | مورد | 381500 | کارکرد
43080301 | انجام آزمون آب به روش فلیم فتومتری. | مورد | 381500 | کارکرد
43080401 | انجام آزمون آب به روش GC MASS به ازای هر RUN. | مورد | 2592000 | کارکرد
43080501 | انجام آزمون آب به روش GCS برای هر RUN. | مورد | 1120000 | کارکرد
43080601 | انجام آزمون آب به روش HPLC به ازای هر RUN. | مورد | 2768000 | کارکرد
43080701 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش شعله. | مورد | 483500 | کارکرد
43080703 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش کوره. | مورد | 483500 | کارکرد
43080705 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی (VGA). | مورد | 483500 | کارکرد
43080801 | انجام آزمون آب به روش Polarographic. | مورد | 483500 | کارکرد
43080901 | انجام آزمون آب به روش Spectrophotometric. | مورد | 549500 | کارکرد
43081001 | انجام آزمون آب به روش یون کروماتوگرافی. | مورد | 483500 | کارکرد
43081101 | انجام آزمون روغن و گریس درآب به روش Gravimetric. | مورد | 461500 | کارکرد
43081103 | انجام آزمون TDS در نمونه آب به روش Gravimetric. | مورد | 461500 | کارکرد
43081105 | انجام آزمون سولفات به روش Gravimetric در نمونه آب. | مورد | 659000 | کارکرد
43081201 | انجام آزمون کدورت به روش N.T.U. | مورد | 74700 | کارکرد
43081301 | انجام آزمون رنگ به روش Visual Comparision. | مورد | 74700 | کارکرد
43081401 | تعیین دانه بندی و ضریب یکنواختی سیلیس به روش غربالگیری. | مورد | 1362000 | کارکرد
43081501 | انجام آزمون در نمونه آب به روش الکترومتری. | مورد | 176000 | کارکرد
43081601 | انجام آزمون بو در نمونه آب به روش T.O.N. | مورد | 57100 | کارکرد
43081701 | انجام آزمون طعم در نمونه آب. | مورد | 57100 | کارکرد
43081801 | انجام آزمون کلر آزاد باقی مانده به روش دستگاهی در نمونه آب. | مورد | 110000 | کارکرد
43081901 | انجام آزمون 4NH به روش Nessler در نمونه آب. | مورد | 417500 | کارکرد
43082001 | انجام آزمون 5BOD به روش مانومتری در نمونه آب. | مورد | 439500 | کارکرد
43082101 | انجام آزمون COD به روش Close در نمونه آب. | مورد | 571000 | کارکرد
43082201 | انجام آزمون TOC در نمونه آب. | مورد | 571000 | کارکرد
43082301 | انجام آزمون سورفاکتانت در نمونه آب. | مورد | 725000 | کارکرد
43082401 | انجام آزمون نیتروژن کجلدال در نمونه فاضلاب. | مورد | 439500 | کارکرد
43082501 | انجام آزمون 5SBOD با استفاده از صافی 0,45میکرونی در نمونه فاضلاب. | مورد | 637000 | کارکرد
43082601 | انجام آزمون SCOD با استفاده از صافی 0,45میکرونی در نمونه فاضلاب. | مورد | 769000 | کارکرد
43082701 | انجام آزمون TSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 417500 | کارکرد
43082801 | انجام آزمون VSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 659000 | کارکرد
43082901 | انجام آزمون MLSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 659000 | کارکرد
43083001 | انجام آزمون MLVSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 791000 | کارکرد
43083101 | انجام آزمون SSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 483500 | کارکرد
43083201 | انجام آزمون SVIدر نمونه فاضلاب با روش Calculativ. | مورد | 136000 | کارکرد
43083301 | انجام آزمون TSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 329500 | کارکرد
43083401 | انجام آزمون تخم انگل در نمونه فاضلاب. | مورد | 1494000 | کارکرد
43083501 | انجام آزمون با استفاده از کیت تجاری. | مورد | 87900 | کارکرد
43083601 | انجام آزمون TOC در نمونه فاضلاب با روش SSM. | مورد | 703000 | کارکرد
43083701 | انجام آزمون HPC در نمونه آب. | مورد | 219500 | کارکرد
43083801 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PA در نمونه آب. | مورد | 132000 | کارکرد
43083901 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش MPN در نمونه آب. | مورد | 351500 | کارکرد
43084001 | انجام آزمون باکتریولوژی به روشMF در نمونه آب. | مورد | 395500 | کارکرد
43084101 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی آگار در نمونه آب. | مورد | 395500 | کارکرد
43084201 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی براث در نمونه آب. | مورد | 395500 | کارکرد
43084301 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کیفی در نمونه آب. | مورد | 3735000 | کارکرد
43084401 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کمی در نمونه آب. | مورد | 4394000 | کارکرد
43084501 | انجام آزمون بیولوژی در نمونه آب شامل سیانوسفیه، کلروفیسه، دیاتومه، پرتوزوا، روتیفر، کرستاسه، نماتد، سستد، ترماتد. | مورد | 1362000 | کارکرد
43084601 | انجام آزمون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در نمونه آب. | مورد | 3735000 | کارکرد
43084701 | آزمون جارتست برای یک منعقدکننده یا کمک منعقدکننده در تصفیه خانه های آب. | مورد | 1362000 | کارکرد
43090101 | برداشت مختصات منهول، حوضچه و نقاط GCP با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 321500 | کارکرد
43090102 | برداشت مختصات منهول و حوضچه به صورت مترکشی همراه با مقیاس 1/2000 با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 193500 | کارکرد
43090103 | برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 234500 | کارکرد
43090104 | برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات به صورت مترکشی با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 142000 | کارکرد
43090105 | برداشت مختصات گوشه های ملک جهت برداشت عوارض سطحی و چاهها با مقیاس 1/500 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 568000 | کارکرد
43090106 | برداشت موقعیت مشترک، انشعاب آب و فاضلاب، شیر قطع و وصل مشترک، کنتور آب مشترک، محل سیفون و پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 515500 | کارکرد
43090107 | برداشت موقعیت مشترک و کنتور آب همراه با پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 169000 | کارکرد
43090108 | برداشت موقعیت مشترک و درج بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 78400 | کارکرد
43090201 | ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار GIS از روی نقاط برداشت شده به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 193500 | کارکرد
43090202 | ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار GIS از روی نقشه اسکن شده به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 186000 | کارکرد
43090203 | ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت از روی مختصات نقاط برداشت شده با دقت 1/500 در نرم افزار GIS به ازای هر ملک. | مورد | 155000 | کارکرد
43090204 | ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت از روی نقشه اسکن شده در نرم افزار GIS به ازای هر ملک. | مورد | 85200 | کارکرد
43090301 | برداشت اطلاعات توصیفی لوله و حوضچه شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 371500 | کارکرد
43090302 | برداشت اطلاعات توصیفی اتصالات و شیرآلات شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 303500 | کارکرد
43090303 | برداشت اطلاعات توصیفی عوارض مرتبط با انشعاب آب و فاضلاب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 266500 | کارکرد
43090304 | برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول 50 متر و کمتر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 396500 | کارکرد
43090305 | برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول بیش از 50 متر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 433500 | کارکرد
43090401 | رفع خطاهای توپولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های آب، فاضلاب و مشترکین به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 1349000 | کارکرد
43090402 | انتقال اطلاعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب از نرم افزارهای دیگر به فضای GIS و GIS Ready به ازای هر هکتار. | هکتار | 1686000 | کارکرد
43090403 | بروز رسانی نقشه پایه شهری و روستایی به کمک تصویر ماهواره ای دقیق و یا برداشت زمینی و رفع خطاهای توپولوژیک آن به ازای هر هکتار. | هکتار | 2529000 | کارکرد
43090404 | زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه شبکه های آب و فاضلاب و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 337500 | کارکرد
43090405 | زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه پایه شهری و روستایی و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی. | هکتار | 1433000 | کارکرد
43090501 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت ژئودیتابیس (حالت 1) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 2578000 | کارکرد
43090502 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت اتوکد (حالت 2) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 15468000 | کارکرد
43090503 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت عدم وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات (حالت 3) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 20625000 | کارکرد
43090504 | برداشت موقعیت مشترکین، همراه با تکمیل فرم اطلاعات توصیفی و پیاده سازی در نرم افزار GIS . | مشترک | 211500 | کارکرد
43420101 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420102 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420103 | تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420201 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420202 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420203 | انجام معاینات پزشکی دوره ای به طور کامل براساس آزمایش های طب کار و اخذ کارت سلامت | مقطوع | 0 | کارکرد
43420204 | انجام آزمایشات پزشکی دوره ای متناسب با نوع کار و تاسیسات آبرسانی | مقطوع | 0 | کارکرد
43420205 | تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ دو تیکه گاز کلر، ماسک حفاظتی تمام صورت، فیلتر و دستکش ضد اسید) | مقطوع | 0 | کارکرد
43420206 | تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کلر تک فیلتر، ماسک حفاظتی نیم صورت و دستکش ضد اسید) | مقطوع | 0 | کارکرد
43420301 | تامین وتجهیزمحل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع | 0 | کارکرد
43420302 | تامین وتجهیزساختمانهای اداری و دفاترکارکارفرما | مقطوع | 0 | کارکرد
43420303 | تامین غذای کارمندان کارفرما | مقطوع | 0 | کارکرد
43420306 | هزینه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)وحفاظت کار ، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان | مقطوع | 0 | کارکرد
43420401 | تامین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مقطوع | 0 | کارکرد
43420402 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع | 0 | کارکرد
43420501 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0 | کارکرد
43420502 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0 | کارکرد
43420503 | تأمین سامانه های مخابراتی در محدوده کار | مقطوع | 0 | کارکرد
43420504 | تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع | 0 | کارکرد
43420505 | تأمین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار | مقطوع | 0 | کارکرد
43420601 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کار | مقطوع | 0 | کارکرد
43420701 | بیمه تجهیزات در محدوده کار | مقطوع | 0 | کارکرد
43420702 | تحویل کار | مقطوع | 0 | کارکرد